附件：项目工程量及预算

	北京中医药大学孙思邈医院污水处理站工程量及预算单

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合计
	备     注

	一
	电路部分

	1
	4平方四芯电缆
	米
	530
	28.50 
	15105.00 
	污水处理站井下电缆更换

	2
	4平方五芯电缆
	米
	530
	35.00 
	18550.00 
	污水处理站井下电缆更换

	3
	6平方四芯电缆
	米
	200
	36.00 
	7200.00 
	污水处理站井下电缆更换

	4
	6平方五芯电缆
	米
	230
	46.50 
	10695.00 
	污水处理站井下电缆更换

	5
	电胶布
	项
	1
	200.00 
	200.00 
	辅料

	合  计：
	51750.00 

	二
	水路部分

	1
	25铁管
	米
	180
	35.00 
	6300.00 
	污水处理站井下管道更换

	2
	110铁管
	米
	140
	169.00 
	23660.00 
	污水处理站井下管道更换

	3
	25pb管
	米
	430
	20.60 
	8858.00 
	污水处理站井下管道更换

	4
	50pb管
	米
	150
	32.80 
	4920.00 
	污水处理站井下管道更换

	5
	110pb管
	米
	165
	87.50 
	14437.50 
	污水处理站井下管道更换

	6
	4分白管
	米
	260
	8.15 
	2119.00 
	污水处理站井下管道更换

	7
	25铁弯头
	个
	50
	15.00 
	750.00 
	污水处理站井下管道配件

	8
	110铁弯头
	个
	10
	53.00 
	530.00 
	污水处理站井下管道配件

	9
	25pb弯头
	个
	30
	8.00 
	240.00 
	污水处理站井下管道配件

	10
	25pb直接
	个
	30
	8.00 
	240.00 
	污水处理站井下管道配件

	11
	110pb弯头
	个
	15
	26.00 
	390.00 
	污水处理站井下管道配件

	12
	110pb直接
	个
	10
	22.00 
	220.00 
	污水处理站井下管道配件

	13
	小型曝气增氧机
	个
	230
	71.00 
	16330.00 
	污水处理站井下管道配件

	14
	生胶带
	项
	1
	400.00 
	400.00 
	辅料

	15
	胶
	项
	1
	300.00 
	300.00 
	辅料

	合  计：
	79694.50 

	三
	填料部分

	1
	填料
	m³
	540
	150.00 
	81000.00 
	污水处理站井下填料更换

	合计：
	81000.00 

	暂估量合计：
	212444.50 

	 以上清单统计量为医院后勤保障部估算清单量，建设单位需根据现场实际情况进行勘量。




