附件

一、服务内容及要求

1、消防系统及设备（火灾自动报警系统、室内外消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、防火门及防火卷帘系统、防排烟系统、应急照明及安全疏散指示系统、气体灭火系统、消防水炮系统、电气火灾监控系统）定期检查，上传《小蜜蜂消防》系统，出具月、季、年度维保的记录，维保记录定期交于医院存档。

2、每季度对室外消防设备进行除锈工作，测试各区域联动情况。

3、协助医院建立消防相关管理制度、预案和消防培训演练。

4、每年至少对两名消防设施操作人员进行理论、技术培训，并取得国家认可的消防设施操作证书。

5、维修1000元以下配件由维保公司承担，1000元以上报工作联系单，经医院审批。

6、每年度须具有符合消防年检的检查机构按照规定进行年度检查，并出具检测报告。

7、检测消防设施设备时尽量避免影响正常医疗秩序，检查人员不能随意改动、移动、破坏公共设施。

8、检测内容及结果，未经医院允许不能向第三方泄露检测结果。年度检查不合格时，配合医院在规定时间内整改，整改完毕后，由检测机构免费复检，并出具检测报告。

9、配合医院完成上级单位对医院消防检查。

